## 苏州大牌机械科技有限公司年生产注塑机1000台

## 项目环保验收公示

根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条规定“建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”，苏州顺翔源五金制品有限公司迁建年产螺丝20000万件、螺柱9000万件项目已于2025年07月24日通过环境保护设施竣工自主验收，并取得验收组验收合格的意见，且自主验收报告已公示。项目基本情况如下：

一、建设项目名称及概要

项目名称：苏州顺翔源五金制品有限公司迁建年产螺丝20000万件、螺柱9000万件项目；

建设性质：迁建；

投资总额：总投资1480万元，环保投资15万元；

建设内容：年产螺丝20000万件、螺柱9000万件。

二、项目变更情况

根据现场踏勘情况，本项目环评批复生产规模为年产螺丝20000万件、螺柱9000万件项目，本项目建设性质、生产工艺、污染防治措施未发生变化。

三、验收监测情况

2025年06月12日-13日苏州国泰环境检测有限公司对州顺翔源五金制品有限公司迁建年产螺丝20000万件、螺柱9000万件项目，进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，生产工况达到设计能力要求的75%以上，符合监测技术规范要求。

验收监测期间：

- 废水

经监测项目生活污水总排放口pH值范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮排放浓度均符合甪直污水处理厂的接管标准要求。

2、废气

经监测，本项目无组织监控点非甲烷总烃浓度符合《《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1标准，厂界无组织非甲烷总烃排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021)表3标准限值。

3、噪声

经监测，该企业厂界监测点昼夜间噪声等效声级最大值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、固体废物

企业产生的固体废物有废金属屑、废油桶、废切削油、不合格产品、油雾净化装置收集废油、废包装材料、清洗废液、废包装容器、废刀具、废研磨石、生活垃圾。不合格产品、废包装材料、废刀具、废研磨石、废金属屑由个人回收进行处理，废油桶、废切削油、油雾净化装置收集废油、清洗废液、废包装容器委托苏州市苏相环境科技有限公司进行处置，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期处理。固体废物处置率100%，不产生二次污染，零排放。

四、公众查阅环境影响报告表的方式

自公告之日起20工作日内，公众可通过电子邮件、电话、传真、信函等方式向建设单位或评价单位索取更多相关补充信息。

自主验收公示期：2025年07月28日至2025年08月22日

五、征求公众意见的范围及主要事项

本项目公众参与调查的对象主要是在附近居住的公众。公众对建设项目有环境保护意见的，可向建设单位提出，并留下姓名、联系方式、联系地址。

六、建设单位联系人及联系方式

建设单位：苏州顺翔源五金制品有限公司

联系人：高国庆

联系方式：15850092034

附件：苏州顺翔源五金制品有限公司

验收组意见

2025年07月28日